## Sheet1
消防设施设备采购及维修项目
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 | 备 注
1 | 感烟探测器安装 |  | 个 | 10 |  |  | 含购买设备
2 | 消防模块安装 |  | 个 | 5 |  |  | 含购买设备
3 | 消火栓按钮安装 |  | 个 | 81 |  |  | 含购买设备
4 | 消防水带及接口 |  | 卷 | 13
5 | 消防水枪 |  | 个 | 12
6 | 卡扣与栓头固定 |  | 个 | 318 |  |  | 额外用铁丝加固
7 | 消火栓接口漏水 |  | 处 | 81 |  |  | 含出水口移位
8 | 消防软管卷盘 |  | 盘 | 40
9 | 干粉灭火器（5公斤） |  | 支 | 62
10 | 应急照明及疏散指示灯 |  | 个 | 55 |  |  | 含购买设备
11 | 水泵接合器标识牌 |  | 个 | 6
12 | 消防电源监控线路检查维修 |  | 点 | 24 |  |  | 教学楼
13 | 报警主机3 、4回路线路检查维修 |  | 点 | 211 |  |  | 食堂
14 | 消防电源监控模块 |  | 个 | 45
15 | 防火门监控模块 |  | 个 | 49
16 | 电气火灾监控模块 |  | 个 | 18
17 | 报警主机注册调试 |  | 点 | 624 |  |  | 图书馆、艺术楼
18 | 报警主机注册调试 |  | 点 | 1275 |  |  | 教学楼
19 | 消防应急广播主机 (更换) |  | 台 | 1 |  |  | 食堂
20 | 消防电话主机 (更换) |  | 台 | 1 |  |  | 教学楼
21 | 卷帘门控制器 (更换) |  | 台 | 3 |  |  | 教学楼地下室
22 | 风机控制柜转换按钮 |  | 个 | 1
23 | 屋顶流量开关启泵管线安装 |  | 米 | 300
24 | 泵房电子压力开关启泵线安装 |  | 米 | 30
25 | 压力开关开关电源24V/220V |  | 台 | 1
26 | 泵房风机多线安装 |  | 米 | 300
27 | 消控室CRT维修、注册、调试 |  | 台 | 2
28 | 喷淋管网漏水点检测维修 |  | 项 | 1 |  |  | 含检测、开挖、维修、恢复
29 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置检修 |  | 套 | 20
30 | 干粉灭火器充装（5公斤） |  | 支 | 53
31 | 微型消防站建设 |  | 项 | 1 |  |  | 位于东大门，具体清单见采购需求